老锅炉房院内、槽钢料库新做地面方案

槽钢料库地面破损、高低不平，积土严重，影响环境，要求整修，方案如下：

将拟新做地面处的混凝土地面破除、垃圾外运、场地整平打夯；

新做混凝土地面：厚度25cm、标号C30；
成品地面切缝，位置现场确定；洒水养护七天；
地面完工后，15天内不允许重车通行；（生产物资须提前准备）
破除混凝土时，注意保护地轨基础；
施工范围：南北龙门吊轨道之间、东西宽6m(老技术楼西山墙为界向西6m）；南侧轨道往北10.8m，宽度4.2m（西侧与轨道平齐）。
要考虑破损地面下湿土处理。
为便于排水，轨道西端地面打磨1m的距离，宽度5cm。
小吨位提出：总装大棚下原地下油泵坑处8m2，高出地面部分区域拆除，重做混凝土地面：厚度20cm、标号C30；增加物料堆放区面积。
垃圾外运。
附图一：槽钢料库平面图
[image: image1.png]@, EEFSIPCCAD2006 & TH-P3DM2006 - R LMBEERESAR < dwg B 1:1] - X
B x4m 80 W8V BA) BX0) LEM £JO) mIN) SAEM) PCCAD006 ELOW) BEH) e
[DRBI2RD(%B6 »#£-) (XXAR|BER DD BB || [mem | Lem | o[
=[00®mo s €
] HE FRETH "n
g A
g Ei k,
g | . &
g
= g — g
ool e &
] 13000 v,
EHET 3] e

A2
B

HaIRE

22000

10800

=]
s

58200

&

SMER 200] 6000 |_az0

>EPEE - aHI0IONLIOL NN\

Y]
000
Exn pag 22 3
g M
A
a
E] : -
Y ] E -’
79 6800 a
. bon ! [9)
e - Bk D
X £550 vl %
WD DIN\82! (FE1 { ke ] < S =
e ~
@1 4: _gsave v
B -
—433920.00, 219910.00, 0.00 e s [E22 o edmamie rimess o 4% imay P

H P EXBGNMIEERNNE (0]




老锅炉房院内及彩钢棚下新加厚地面：

新做混凝土地面：平均厚度20cm、混凝土标号C30；
混凝土施工前，周边高低不平处修整、将现场地垃圾清理、面层清理；

成品地面切缝，位置现场确定；洒水养护七天；
地面完工后，15天内不允许重车通行；
施工范围：东至老锅炉房西山墙、西至新旧地面交汇处、南至围墙边、北至毛石墙（含彩钢棚内区域）；
西侧考虑拦水沟，宽度50cm、（钢盖板宽度70cm，厚度2cm，由厂里提供）；
老锅炉房大门外地面做坡道过度，需破地面；
彩钢棚南侧两个大门的门扇要改制；
彩钢棚内坏的水沟盖板，在本次打混凝土前，要架设型钢承重（利用厂内废料）；
南侧围墙边留60cm宽排水沟，深度20cm，局部整修。并与现排水井联通，排水井井盖价高。
水沟及南侧围墙1米高，水泥砂浆粉刷。
垃圾外运。
附图二：老锅炉房院平面图
[image: image2.png]A xrn wE5E W EAD R0 TR0 E0) mEN sE00 BHW 6 Express [BEIE

= il<ss

? T f ———————————— e e e e e eSS ] eSS

A o

- w l w l w Ll 14 —

a 56.5

7 © ’

r (-

@ -

S - -

g 28 . ,
591 I w

o J( 5 ki

S E 534 = I

. Ml

S o ,

5 E 5 I .

= 33 |

@ ; |

A | - 592.61(94) |

I
| 12 = B

WD DINER e

2022/9/6




三、报价表格式
老锅炉房院内、槽钢料库新做地面报价表
	分项
	序号
	项目名称
	数量
	含税单价
	报价（元）

	槽钢料库新做地面
	1
	现混凝土地面破碎
	
	
	

	
	2
	垃圾外运
	
	
	

	
	3
	原土整平夯实
	
	
	

	
	4
	新做混凝土地面
	
	
	

	
	5
	地面切缝、养护
	
	
	

	
	6
	其他
	
	
	

	老锅炉房院内新做地面
	7
	周边高低不平处修整、将现场地垃圾清理、面层清理
	
	
	

	
	8
	新做混凝土地面
	
	
	

	
	9
	地面切缝、养护
	
	
	

	
	10
	垃圾外运
	
	
	

	
	11
	水沟、墙面粉刷及井盖提升
	
	
	

	
	12
	大门门扇改制
	
	
	

	
	13
	其它
	
	
	

	
	14
	合   计
	
	
	

	
	15
	质量
	

	
	16
	工期（天）
	

	
	15
	增值税专用发票税率
	%


