卫生间改造实施方案

一 、简介：

宝鸡合力叉车有限公司小吨位车间卫生间因设施陈旧，无法满足现有使用需求，拟对卫生间内蹲便器、洗手池、小便池、上下水管道等设施进行更换、改造。
实施要求：

[image: image1.jpg]1090

1080

1090

3300

égm@” 326”3? 2
N = | @
9T _
g | P q
s D T
1 | [P [
2 0
55

1000 1000 1000

1000

1000

1100

6200

1200

3500

7440





卫生间布局改造（如上图）；

铲除原墙面瓷砖从新铺设（高度与原瓷砖墙面相同），包含一层、二层卫生间；
地面从新铺设瓷砖（一层卫生间）；
更换一层、二层卫生间蹲便器，隔板；
更换一层小便池，拆除二层小便池；
非瓷砖墙面从新粉刷翻新；
小便池更换为独立式感应出水；
蹲便池更换为离地式感应出水；
洗手池使用感应不锈钢单冷出水；
蹲便池排水管道直径大于1100MM；小便池管道直径大于500MM；主上下水管道直径大于2100MM；
更换厕所内所有窗户，使用塑钢窗户；
新砌排水污水井2个；加深主管道排水污水井深度1处；
更换供水管道（一、二层），增加供水增压泵1个；

二层厕所台阶降低一阶，深度1.2米。

宝鸡合力叉车有限公司后勤保卫科

2022年9月8日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

