
安徽和鼎机电设备有限公司肥西县和鼎机电分布式光伏发电项目招标文件补疑1

（项目编号：2026BFAGZ50845）

一、投标人疑问答复

1、招标文件规定提供投标人所属社保机构出具的设计负责人2025年6月1日以来任意连续三个月社保缴费证明（或其他能够证明设计负责人参加社保的有效证明）材料。我公司设计人员为退休返聘人员，年龄未超过70周岁，无社保证明，是否可以？

答：不可以，按招标文件要求执行。
2、招标文件业绩证明资料中（2）中标查询网址及查询截图，或住房和城乡建设主管部门网站公布的施工许可证办理查询截图。无法提供以上截图的，应当提供住房和城乡建设主管部门证明材料。我公司为民营企业，业绩多为自主开发签约的项目，无公开招投标也未在住建主管部门备案证明，该条能否提供发改委备案的资料或者并网验收单替代？

答：详见本补疑第4条疑问答复。
3、我公司已完工的EMC模式光伏项目包含投资、设计、采购、施工内容，是否符合本次招标业绩评审要求？

若符合要求，提供合同协议书、中标查询网址及查询截图、供电部门盖章的并网验收单是否符合本次招标业绩评审要求？

答：已完工的EMC模式光伏项目包含设计、采购、施工内容予以认可，业绩证明材料按招标文件要求和本补疑第4条疑问答复执行。
4、我公司符合条件的已并网分布式光伏发电项目工程业绩业主单位为民营企业，未在线上公开招标，无法提供中标查询网址及截图及住房和城乡建设主管部门证明材料。第二类：第（2）项“中标查询网址及查询截图，或住房和城乡建设主管部门网站公布的施工许可证办理查询截图。无法提供以上截图的，应当提供住房和城乡建设主管部门证明材料”是否可以改为提供中标通知书或供电部门盖章的并网验收单/并网检验意见单？
答：针对上述业绩证明材料第（2）项，若投标人业绩证明材料无法提供“中标查询网址及查询截图，或住房和城乡建设主管部门网站公布的施工许可证办理查询截图，或住房和城乡建设主管部门证明材料”，可提供中标通知书扫描件作为业绩证明材料。

5、招标文件p148页电力电缆要求为铜线，考虑到最高投标限价限定为2.25元/W，请明确光伏及储能交流电缆是否采用铝缆？

答：不可以，按照招标文件要求采用铜芯电缆。
6、招标文件p5页招标范围关于储能甲供设备不太明确，请明确储能甲供范围？

答：我司提供5台261工商储能柜。

7、若储能柜设备和EMS设备由业主方提供，故储能系统平台是否由业主方搭建？

答：EMS系统是招标中的一部分，储能系统接入到EMS系统。
8、屋顶防水维修，是否光伏铺设的范围内进行维修，其余面积不需要？

答：光伏铺设范围内及施工可能影响到的区域均需进行防水维修。

9、关于安徽和鼎机电设备有限公司肥西县和鼎机电分布式光伏发电项目的招标文件中项目经理资格审查业绩及详细评审中项目经理加分要求证明材料如下（附录5，第二类）：（1）合同协议书。（2）中标查询网址及查询截图，或住房和城乡建设主管部门网站公布的施工许可证办理查询截图。无法提供以上截图的，应当提供住房和城乡建设主管部门证明材料。（3）竣工验收证明文件（至少有建设单位、设计单位（或监理单位）、施工单位三方参与竣工验收，并加盖相应单位的公章）。

我公司符合条件的分布式光伏总承包项目业主单位为民营企业，未在线上公开招标，无法提供中标查询网址及截图，第（2）项是否可以改为提供中标通知书或发改委备案证明或供电部门盖章的并网验收单。

答：详见本补疑第4条疑问答复。
二、澄清部分

删除招标文件和招标公告中以下内容“11.3 电子交易系统，电子交易系统名称：安徽公共资源交易集团电子交易系统，电子交易系统电话：0512-58188516”。
注:此补疑视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

招 标 人：安徽和鼎机电设备有限公司
地 址：安徽省合肥市肥西县经济开发区汤口路40号
联 系 人：倪工

联系方式：0551-63502018-8317

招标代理机构：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司

地 址：合肥市滨湖新区南京路2588号（徽州大道与南京路交口）六楼

项目负责人（联系人）：郭晓舟
电 话：0551-66223195、66223831
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